## Slide 1: Traktandum 2 Sondervorlage Baukredit Sanierungsprojekt «Sanierung Schulanlage Hintere Matten, Trakt 2 und Trakt 3» GVS 7. Dezember 2023

## Slide 2: Übersichtsplan
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Trakt 2
Trakt 3

## Slide 3: Untersuchung und Ergebnis in der Planung
In der Planung wurden Untersuchungen und Messungen mit folgendem Ergebnis durchgeführt:
Baugrund
Ist in Ordnung
Schadstoff
Keine dringende Schadstoffsanierung notwendig
Brandschutz
Teilweise fehlende Brandschutzvorkehrungen
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 4: Untersuchung und Ergebnis in der Planung
Elektroinstallationen
Erfüllen die heutigen Anforderungen nicht
Sanitärinstallationen
Wasserleitungen in keinem guten Zustand
Abwasserleitungen teilweise undicht
Kanalisation
Kanalisation undicht
Heizung
Erfüllt die Abgaswerte nicht
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 5: Untersuchung und Ergebnis in der Planung
Lüftung
Bestehende Lüftung in Ordnung
Materialtechnologischer Zustand (Statik)
Statische Anforderungen werden nicht erreicht
Hindernisfreies Bauen
Ist nicht gegeben
Akustikmessungen Trakt 3 und schulergänzende Tagesstruktur
Die Werte werden nicht erfüllt
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 6: Mängel im Trakt 2 + Trakt 3
Mit der Sanierung Trakt 2 werden folgende Mängel behoben:
Es fehlt eine gültige Baubewilligung für die schulergänzende Tagesstruktur
Die Mehrzweckhalle ist nur noch für 200 Personen zugelassen
Heizung erfüllt die Abgaswerte nicht und muss zwingend ersetzt werden
Mit der Sanierung Trakt 3 werden folgende Mängel behoben:
Es gibt Feuchtigkeitsprobleme im Untergeschoss
Die Zivilschutzanlage ist nicht für die zivile Nutzung zugelassen
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 7: Heizung
Gesetzliche Abgaswerte können nicht erreicht werden (letzte Frist zur Einhaltung der Abgaswerte bis Juli 2024)
In der Evaluation für den Heizungsersatz wurden folgende Heizsysteme geprüft:
Erdsondenwärmepumpe
Luft-Wasser Wärmepumpe
Fernwärme
Kraft-Wärme-Kopplung mit Schnitzel (Blockheizkraftwerk)
Schnitzelheizung
Pelletheizung
Erdsondenwärmepumpe (Grundleistung) / Schnitzelheizung (Spitzenleistung)
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 8: Entscheid Schnitzelheizung
Schnitzelheizung mit zwei Heizkesseln
Tiefste Investitionssumme infolge Direktersatz
Über einen Betrachtungshorizont von 30 Jahren mit 13.1 Rp/kWh die wirtschaftlichste Lösung
Liefervertrag mit Bürgergemeinde für Holzschnitzel (Forst Betriebs Gemeinschaft Am Blauen)
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 9: Sanierungsmassnahmen Trakt 2
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Werkraum
Lager
Technik
Heizung
Schnitzel
Leichtathletikhalle
ZSA ausserhalb Projekt
Geräte
Lift
Untergeschoss 2
Gang

## Slide 10: Sanierungsmassnahmen Trakt 2
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Dispo/Clublokal
WC
WC
Gard.LP
Lift
PU
Gard.
Dusche
Dusche
Gard.
Luftraum Leichtathletikhalle
Luftraum
Schnitzel
Heizung
Sanitär
Elektro
Lüftung
Requisiten
Untergeschoss 1

## Slide 11: Sanierungsmassnahmen Trakt 2
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Gard.
Dusche
Dusche
Gard.
Geräteraum
Mehrzweckhalle
Bühne
Küche
Foyer
IV
Windfang
Lift
Erdgeschoss
Treppe

## Slide 12: Sanierungsmassnahmen Trakt 2
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Luftraum Mehrzweckhalle
Lift
Garderobe
Aufenthalt
Aufenthalt
Aufenthalt
Ruhe
Ruhe
Küche
Büro
WC
Obergeschoss

## Slide 13: Sanierungsmassnahmen Trakt 2
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Nordfassade
Südfassade

## Slide 14: Sanierungsmassnahmen Trakt 2
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Ostfassade
Westfassade

## Slide 15: Sanierungsmassnahmen Trakt 3
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Zivilschutzanlage
Jugetti
HWD/PU
Material
Gang
Lift
E
Untergeschoss

## Slide 16: Sanierungsmassnahmen Trakt 3
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Bibliothek
Eingang
Halle
Erweiterung
Lift
Büro
WC
Erdgeschoss
Treppe

## Slide 17: Sanierungsmassnahmen Trakt 3
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Lift
Klasse
Gruppe
Klasse
Klasse
Gruppe
Gruppe
WC
IV
Obergeschoss 1 + 2
Halle
Treppe

## Slide 18: Sanierungsmassnahmen Trakt 3
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Südfassade
Nordfassade

## Slide 19: Sanierungsmassnahmen Trakt 3
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Ostfassade
Westfassade

## Slide 20: Bauetappe 1
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Trakt 2 von Mai 2025 bis Februar 2026

## Slide 21: Bauetappe 2
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Trakt 3 von März 2026 bis November 2026

## Slide 22: Kostenzusammenstellung
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Baukosten 10% (Richtofferten und Erfahrungswerte) CHF 11’646’400
Reserve ca. 6% + Erhöhung MWST um 0.4% ab 2024 CHF 753’600
Total Sanierungskosten CHF 12’400’000
Bereits geleistet aus dem Planungskredit GV 2022 CHF 490’000
Total Baukredit CHF 11’910’000
Anteil Sanierungskosten Trakt 2 CHF 5’904’000
Anteil Sanierungskosten Trakt 3 CHF 6’396’000

## Slide 23: Kostenzusammenstellung
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Wertvermehrende Erweiterungen Trakt 2:
Erweiterung schulergänzende Tagesstruktur CHF 320’000
Ausbau Werkraum UG (Mehrkosten zu Gebäudehüllensanierung) CHF 10’000
Kontrollierte Lüftung CHF 99’000
Total Anteil wertvermehrende Arbeiten CHF 429’000
Wertvermehrende Erweiterungen Trakt 3:
Erweiterung EG, Gruppenraum 1.OG und 2.OG CHF 340’000
Kontrollierte Lüftung CHF 124’000
Total Anteil wertvermehrende Arbeiten CHF 464’000

## Slide 24: Finanzielle Folgen
1) Baukredit
Jährliche Abschreibung über 30 Jahre CHF 397‘000
Zinskosten durch Kapitalaufnahme (Annahme 2%) CHF 238‘200
Jährliche Budgetbelastung CHF 635‘200
2) Unterhaltskosten Gebäude nach der Sanierung
Deutlich geringere Heizkosten (ca. 12‘000)
Mehr Servicearbeiten
Tieferer Gebäudeunterhalt
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 25: Folgen bei Ablehnung des Baukredits
Ohne eine Sanierung können folgende Leistungen nicht mehr oder nur begrenzt angeboten werden:
Die Mehrzweckhalle ist nur noch für maximal 200 Personen zugelassen
Der Mittagstisch der schulergänzenden Tagesstruktur ist ausgebucht und muss weiterhin im Jugetti angeboten werden
Es ist unklar, ob die bestehenden Tagesstrukturen weiterhin eine Betriebsbewilligung erhalten wird
Die Heizung muss ersetzt werden
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 26: Antrag des Gemeinderats
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Baukredit für das Sanierungsprojekt «Sanierung Schulanlage Hintere Matten, Trakt 2 und Trakt 3» in der Höhe von CHF11'910'000 (inkl. MwSt.) zu genehmigen.
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 27: Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin