## Slide 1: Traktandum 4 Totalrevision Feuerungskontrolle GVS 7. Dezember 2023

## Slide 2: Anpassung des Feuerungsreglements
Die kantonale Verordnung zur Feuerungskontrolle der Gemeinden (VFkG) wurde per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt.
Neu obliegt die Kontrolle der Holzfeuerungen (Zentralholzfeuerungen sowie Holz-Einzelraumfeuerungen bis zu einer Leistung von 70 kW) den Gemeinden und muss im Feuerungsreglement geregelt sein
Vollständige Liberalisierung der Öl-, Gas-, und Holz-Feuerungskontrolle
Inkrafttreten: 30. Juni 2024
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 3: Geschäftsstelle Feuerungskontrolle
Eine zentrale Kontrollstelle, die Geschäftsstelle Feuerungskontrolle (GFK) wird geschaffen
Administration der Feuerungskontrolle Im Reglement: "Kontrollorgan der Gemeinde" = Geschäftsstelle Feuerungskontrolle
(Übertragung der Kontrolle erfolgt mittels Vereinbarung zwischen Gemeinde und GFK)
GFK wird durch den Verband der Feuerungskontrolleure Basel-Stadt und Basel-Landschaft betrieben (VFKRBL) (im Handelsregister eingetragen)
Ausweitung der Lösung auf die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 4: Massgebliche Änderungen
Die Luftreinhalte-Verordnung sieht bei Holzfeuerungen neu vor:
Bei Zentralheizungen bis 70 kW alle 4 Jahre eine Messung (Kohlenmonoxid periodisch, Staub einmalig bei der Abnahme)
Visuelle Kontrolle und Beratung bei Einzelöfen:
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
In denen mehr als 1 Ster Holz pro Jahr verbrannt wird, alle zwei Jahre
In denen weniger als 1 Ster Holz pro Jahr verbrannt wird, alle vier Jahre

## Slide 5: Ablauf der Kontrolle
Aufforderung GFK an Anlagenbesitzer zur Holzfeuerungskontrolle
Abnahmekontrolle
Periodische Kontrolle
Visuelle Kontrolle
Anlagenbesitzer wählt aus Zulassungsliste (online) Feuerungskontrolleur aus
Durchführung Kontrolle und Abgabe Broschüre
Empfehlung: visuelle Kontrolle im Rahmen der Kaminfegertätigkeit
Inkasso Administrationsgebühr durch Feuerungskontrolleur
Datenbereinigung in FEKO
Datenerfassung und Abschluss oder Nachkontrolle
Verrechnung Administrativgebühr durch GFK direkt an Feuerungskontrolleur
Eingang Daten und Stellungnahme an Anlagenbesitzer
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 6: Gebühren
Kostendeckende Administrationsgebühr gemäss dem Verursacherprinzip
Festlegung in der Gebührenordnung Ettingen:
Auf Basis einer Aufwandrechnung durch die kantonale Stelle Feuerungskontrolle
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin
Administrativgebühr pro Anlage: CHF 44.00
Kosten visuelle Holzfeuerungskontrolle: CHF 49.00
Da der Aufwand für CO- sowie Staub-Messungen an Holzfeuerungen nicht genau bestimmt werden kann, wird dieser nicht pauschal, sondern nach effektivem Aufwand verrechnet.
Stundenansatz: CHF 118.00

## Slide 7: Antrag des Gemeinderats
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung der Totalrevision des Feuerungsreglements sowie der Auslagerung der Administration der Feuerungskontrolle an die GFK zuzustimmen.
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin

## Slide 8: Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
GVS 7.12.2023 / GR A. Stöcklin